Опросный лист

«Масс-спектрометр квадрупольный КМС-01/250»

| Информация о заказчике: |
| --- |
| Наименование предприятия: |  | Дата |  |
| Адрес предприятия: |  |  |  |
| Контактное лицо Фамилия / должность: |  | Стр. №: |
| Телефон / факс адрес e-mail: |  |  |
| Наименование позиции: |  | Количество приборов: | 1 |
| Технические характеристики: |
| Область использования масс-спектрометра (описать): | контроль газов в вакуумной технологической камере; контроль сторонних газовых смесей при атмосферном давлении |
| Давление в вакуумной технологической камере: | 0.00001 – 1 Pa |
| Тип фланца для установки масс-спектрометра в технологическую камеру: | ДУ-50 |
| Преобладающие газы в анализируемой смеси: | CO, CO2 |
|  | He, N2, Ar |
|  | H2O, H2, O2 |
| Оснащение масс-спектрометра натекателем-дозатором: | Да |
| Оснащение масс-спектрометра собственной вакуумной системой | Нет |
| Термостатирование анализатора: | Нет |
| Разработка индивидуального программного обеспечения: | Нет |
| Проведение пуско-наладочных и шеф-монтажных работ: | Нет |
| Дополнительные требования: |  |
| Вид представляемой аналитической информации | Масс-спектры, временные изменения отдельных масс |
| Наличие компьютера для управления и обработки масс-спектров | Да |
| Необходимость обучения обслуживающего персонала | Нет |
| Почтово-багажные реквизиты: |  |